## Earphone
Marca | Modelo | Transdução | Tipologia | Calibrar com
Beyer(dynamic) | DT 48A | aerea | supra-aural | IEC 60318-3 (acoplador 1A/9A de 6cc)
Beyer(dynamic) | AT1350 | aerea
Beyer(dynamic) | T50p | aerea
Beyer(dynamic) | T51 | aerea
BHM | BC2 | ossea
Etymotic | ER1 | aerea | inserção
Etymotic | ER1-02 | aerea | inserção
Etymotic | ER2 | aerea | inserção
Etymotic | ER3 | aerea | inserção
Etymotic | ER3C | aerea | inserção
Etymotic | ER3-04 | aerea | inserção
Etymotic | ER3-06 | aerea | inserção
Etymotic | ER3-21 | aerea | inserção
Etymotic | ER-7 | aerea | inserção
KLH | KLH96 | ossea
Otometrics | NB71 | ossea
Telephonics | TDH-39 | aerea | supra-aural | IEC 60318-3 (acoplador 1A/9A de 6cc)
Telephonics | TDH-49 | aerea | supra-aural | IEC 60318-3 (acoplador 1A/9A de 6cc)
Telephonics | TDH-49P | aerea | supra-aural | IEC 60318-3 (acoplador 1A/9A de 6cc)
Telephonics | TDH-50P | aerea | supra-aural | IEC 60318-3 (acoplador 1A/9A de 6cc)
Sennheiser | HDA200 | aerea | circum-aural
Sennheiser | HDA 280 | aerea
Sennheiser | HDA300 | aerea | circum-aural
3M | Ear Tone 3A | aerea | inserção
3M | Ear Tone 5A | aerea | inserção
Holmco | PD81 | aerea | circum-aural
Holmco | PD95 | aerea | supra-aural
Koss | R80 | aerea | circum-aural
Koss | Pró | aerea
Radioear | IP 30 | aerea | inserção
Radioear | DD 45 | aerea | supa-aural
Radioear | DD 45C | aerea | supra-aural
Radioear | DD 450 | aerea | circum-aural
Radioear | B71 | ossea
Radioear | B81 | ossea
Maico | MA25 | aerea

## Speakers
Marca | Modelo | Tipo
Genelec | 8010A | Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8020D | Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8030C | Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8040B | Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8050B | Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 7040A | Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 7050C | Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8331A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8341A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8351B | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8361A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | W371A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8320A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8330A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8340A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8350A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 8430A IP | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 1032C | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 7350A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 7360A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 7370A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 7380A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 7382A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | S360A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 1237A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 1238A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 1238AC | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 1238DF | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 1234A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 1234AC | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 1235A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | 1236A | Smart Active Monitors & Subwoofers
Genelec | G One | Home Speakers & Subwoofers
Genelec | G Two | Home Speakers & Subwoofers
Genelec | G Three | Home Speakers & Subwoofers
Genelec | G Four | Home Speakers & Subwoofers
Genelec | G Five | Home Speakers & Subwoofers
Genelec | F One | Home Speakers & Subwoofers
Genelec | F Two | Home Speakers & Subwoofers
Genelec | 4010A | AV Installation Speakers
Genelec | 4020C | AV Installation Speakers
Genelec | 4030C | AV Installation Speakers
Genelec | 4040A | AV Installation Speakers
Genelec | AIC25 | AV Installation Speakers
Genelec | AIW25 | AV Installation Speakers
Genelec | AIW26B | AV Installation Speakers
Genelec | 5041A | AV Installation Speakers
Genelec | 4420A Smart IP | AV Installation Speakers
Genelec | 4430A Smart IP | AV Installation Speakers

## SLM
Marca | Modelo |  | Classe | data lançamento
Brüel and Kjaer | 2236 | Precision Integrating SLM | 1 | final 90 até 2000
Brüel and Kjaer | 2237 | Precision Integrating SLM | 2 | final 90 até 2000
Brüel and Kjaer | 2238 | Precision Integrating SLM | 1 | final 90 até 2000
Brüel and Kjaer | 2239 | Precision Integrating SLM | 1 | final 90 até 2000
Brüel and Kjaer | 2260 | Modular Sound Analyzer | 1 | final 90 até 2000
Brüel and Kjaer | 2240 |  | 1 | 2004
Brüel and Kjaer | 2245 |  | 1 | 2019
Brüel and Kjaer | 2250 |  | 1 | 2004
Brüel and Kjaer | 2250-L |  | 1 | 2004
Brüel and Kjaer | 2270 |  | 1 | 2004
Larson Davis | 831
Larson Davis | 831C
Larson Davis | SoundTrack LXT
Larson Davis | SoundExpert LXT
Larson Davis | LXT1-QPR
Larson Davis | 831-LOWN
Larson Davis | 824
Larson Davis | 814
Larson Davis | 820
Larson Davis | 812
Larson Davis | 712 |  | 2
Larson Davis | 80
Larson Davis | 81
Larson Davis | 82
Larson Davis | 83
CESVA | SC101
CESVA | SC102
CESVA | SC160
CESVA | SC260
CESVA | SC310
CESVA | SC420
01 dB | Concerto 1ch |  | 1
01 dB | Symphonie 2ch |  | 1
01 dB | SLS95 |  | 2
01 dB | SIP95 |  | 1 ou 2
01 dB | SdB/SdB+ |  | 1 ou 2
01 dB | Harmonie 4ch |  | 1
01 dB | NetdB 4-12ch |  | 1
01 dB | Solo (grey/blue/black) |  | 1 ou 2
01 dB | Solo SLM |  | 1 ou 2
01 dB | dB4 (4 canais) |  | 1
01 dB | CUBE |  | 1
01 dB | Fusion 3G |  | 1
01 dB | Fusion SLM |  | 1
01 dB | Duo |  | 1
NTI | XL2 |  | 1
Instrutherm | Dec-5020
Instrutherm | Dec-6000 |  | 2
Criffer | Octava-Plus |  | 1
Norsonic
Minipa

## iPhone
Modelo
iPhone SE (2ª geração)
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus

## Artificial Ear
Fabricante | Modelo
GRAS | 43AA
GRAS | 43AD
GRAS | RA0039
Brüel and Kjaer | 4157
Brüel and Kjaer | 4152
Brüel and Kjaer | 4153

## Mannequin
Fabricante | Modelo
Brüel and Kjaer | 4128-C
Brüel and Kjaer | 4128-D
Brüel and Kjaer | 4100
Brüel and Kjaer | 5128
01 dB | Cortex MKI
01 dB | Cortex MKII
Head-Acoustics | HMS II
Head-Acoustics | HMS III
Head-Acoustics | HMS IV
Head-Acoustics | HSU II
Head-Acoustics | HSU III
Neumann | KU-81
Neumann | KU-100
GRAS | 45BB KEMAR

## Pinnae
Modelo Realcionado | Pina
4128-C | DZ-9769
4128-C | DZ-9770
4128-C | DZ-9773
4128-C | DZ-9774
4128-D | DZ-9769
4128-D | DZ-9770
4128-D | DZ-9773
4128-D | DZ-9774
4100 | DZ-9769
4100 | DZ-9770
4100 | DZ-9773
4100 | DZ-9774
5128 | DZ-9769
5128 | DZ-9770
5128 | DZ-9773
5128 | DZ-9774